**区建设局积极做好环保督察后续文章**

**认真开展管网排查整改工作**

按照市政府和高新区管委会中央环保督查大排查、大起底、大整治相关工作要求，区住建局高度重视中央生态环保督查后续整改工作，认真分析管网水质指标上存在的问题，在前期一系列人工排查工作的基础上，针对人工无法弄清管网渗漏、损坏的情况，积极向地区外同行求解。

通过外联协调及比价采购，与天津倚通特种工程有限公司签订了管网检测协议，利用该公司QV和CCTV检测技术对娘娘庙大桥至上板城污水处理厂13800米和后窑大桥过河段260米进行污水管网内部检测。现检测工作已初步完成，发现管网破损三段、管道错接、脱节多处；井室渗水多处，管网积存建筑、生活垃圾多处，管网存在问题已基本检查清楚，确认了水质指标问题的症结。

近期，区建设局按照检测结果，与合作单位制订了管网修复方案，后窑大桥过河段管网损坏渗漏修复工程施工已进场，力争10天左右时间完成修复工作，其他管段修复方案正在制定中。区建设局高度重视环保问题，积极落实整改工作的举措受到了市城管局多位领导的一致认可和表扬。